## расценки
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Стоимость единицы, руб. | Количество | Цена | ИТОГО по смете | #REF!
13.ЭЛЕКТРОРАБОТЫ
13.1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЭЛЕКТРОРАБОТЫ)
1574 | Составление сметы, электрический плана - схемы: (От стоимости работ, стоимость 1%:_) | схема |  |  | 0
1575 | Транспортные расходы (От стоимости материалов, стоимость 7-12%:_) |  |  |  | 0
1576 | Комплектация, поиск материалов (От стоимости материалов, стоимость 2%:_) |  |  |  | 0
1577 | Надбавка за высотные работы: от 3 м (К стоимости работ, стоимость 10-20%:_) |  |  |  | 0
1578 | Надбавка за стесненные условия (стоимость 15%:_) |  |  |  | 0
1579 | ДЕМОНТАЖ: Считать 1 кабель: Проводки скрытой (Штроблен. - отдельно) | п.м. | 45 |  | 0
1580 | ДЕМОНТАЖ: Считать 1 кабель: Проводки наружной | п.м. | 45 |  | 0
1581 | ДЕМОНТАЖ: Считать 1 кабель: Вытяжка из каналов (От сложности проекта, минимум) | п.м. | 45 |  | 0
1582 | ДЕМОНТАЖ: Считать 1 кабель: Вытяжка из каналов- в т.ч. с частичным штроблением чисткой (От сложности проекта, минимум) | п.м. | 58 |  | 0
1583 | ДЕМОНТАЖ: Считать 1 кабель: Вытяжка провода из канала с затяжкой нового кабеля | п.м. | 73 |  | 0
1584 | ДЕМОНТАЖ: Считать 1 кабель: Розеток, выключателей | шт. | 58 |  | 0
1585 | ДЕМОНТАЖ: Считать 1 кабель: Коробки распаечной | шт. | 58 |  | 0
1586 | ДЕМОНТАЖ: Считать 1 кабель: Светильников, трансформаторов (От сложности работ, минимум) | шт. | 119 |  | 0
1587 | ДЕМОНТАЖ: Считать 1 кабель: Светильников, трансформаторов (От сложности работ, максимум) | шт. | 158 |  | 0
1588 | ДЕМОНТАЖ: Считать 1 кабель: Щитков вводных внутриквартирных (от 6-24 гр.) (Снятие навесного щита, удаление вход.-вых. проводки, минимум) | шт. | 582 |  | 0
1589 | ДЕМОНТАЖ: Считать 1 кабель: Щитков вводных внутриквартирных (от 6-24 гр.) (Снятие навесного щита, удаление вход.-вых. проводки, максимум) | шт. | 979 |  | 0
1590 | ДЕМОНТАЖ: Считать 1 кабель: Электрических счетчиков: 1 фаза | шт. | 410 |  | 0
1591 | ДЕМОНТАЖ: Считать 1 кабель: Электрических счетчиков: 3 фазы | шт. | 741 |  | 0
1592 | ДЕМОНТАЖ: Считать 1 кабель: Добавлять 20% за каждый добавочный ((к позициям № 1579 - 1591)) |  |  |  | 0
1593 | Прочие демонтажные работы (От стоимости и сложности монтажа 30-50%) |  |  |  | 0
ИТОГО по разделу ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЭЛЕКТРОРАБОТЫ) |  |  |  |  | 0
13.2.МОНТАЖ (ЭЛЕКТРОРАБОТЫ)
1594 | Монтаж кабеля, провода т.е. (крепеж) (до 5 жил, сечение жилы до 6 мм2): открытой на скобах (Штроб. отдельно) | м | 118 |  | 0
1595 | Монтаж кабеля, провода т.е. (крепеж) (до 5 жил, сечение жилы до 6 мм2): скрытой внутри борозды, на тросах (Штроб. отдельно) | м | 105 |  | 0
1596 | Монтаж кабеля, провода т.е. (крепеж) (до 5 жил, сечение жилы до 6 мм2): на каждый дополнительный кабель в пучке + 20 руб. | м | 144 |  | 0
1597 | Затяжка провода, кабеля в трубы, в эл. короба, в кабель-каналы (От сечения, (мм), минимум) | м | 73 |  | 0
1598 | Затяжка провода, кабеля в трубы, в эл. короба, в кабель-каналы (От сечения, (мм), максимум) | м | 118 |  | 0
1599 | Монтаж силового кабеля сечением жилы до: 10-25 мм кВ (Прокладка кабеля открыто) | м | 197 |  | 0
1600 | Монтаж силового кабеля сечением жилы до: 50-70 мм кВ (Прокладка кабеля открыто) | м | 357 |  | 0
1601 | Монтаж силового кабеля сечением жилы до: 125-150 мм кВ (Прокладка кабеля открыто) | м | 476 |  | 0
1602 | Монтаж силового кабеля сечением жилы до: 180 мм кВ (Прокладка кабеля открыто) | м | 515 |  | 0
1603 | Монтаж силового кабеля сечением жилы до: 240 мм кВ (Прокладка кабеля открыто) | м | 700 |  | 0
1604 | Монтаж коробов: из ПВХ для электропроводок: минимальный (От сложности проекта) | м | 88 |  | 0
1605 | Монтаж коробов: из ПВХ для электропроводок: средний (От сложности проекта) | м | 118 |  | 0
1606 | Монтаж коробов: из ПВХ для электропроводок: максимальный (От сложности проекта) | м | 158 |  | 0
1607 | Монтаж коробов: стальных сечением: до 200х300мм (От сложности проекта, минимум) | м | 528 |  | 0
1608 | Монтаж коробов: стальных сечением: до 200х300мм (От сложности проекта, максимум) | м | 647 |  | 0
1609 | Монтаж коробов: стальных сечением: до 400х600мм (От сложности проекта, минимум) | м | 860 |  | 0
1610 | Монтаж коробов: стальных сечением: до 400х600мм (От сложности проекта, максимум) | м | 978 |  | 0
1611 | металлорукава или труб п/э для эл. проводок диаметром до: 16-30 мм. (Затяжка провода, кабеля - отдельно) | м | 105 |  | 0
1612 | металлорукава или труб п/э для эл. проводок диаметром до: 40-50 мм. (Затяжка провода, кабеля - отдельно) | м | 197 |  | 0
1613 | трубы стальной накладными скобами: по стене (Затяжка провода, кабеля - отдельно) | м | 225 |  | 0
1614 | трубы стальной накладными скобами: по стене (Затяжка провода, кабеля - отдельно) | м | 290 |  | 0
1615 | трубы стальной накладными скобами: в полу и перекрытий (Затяжка провода, кабеля - отдельно) | м | 118 |  | 0
1616 | трубы стальной накладными скобами: в полу и перекрытий (Затяжка провода, кабеля - отдельно) | м | 197 |  | 0
1617 | Монтаж троса: (От сложности условий, минимум) | м | 88 |  | 0
1618 | Монтаж троса: (От сложности условий, максимум) | м | 118 |  | 0
1619 | Прокладка кабеля до 35 кВ: в готовой траншее от 1 кг. до 30 кг. (От сложности работ, минимум) | м | 132 |  | 0
1620 | Прокладка кабеля до 35 кВ: в готовой траншее от 1 кг. до 30 кг. (От сложности работ, максимум) | м | 264 |  | 0
1621 | Устройство постели для кабеля: 1 шт. | м каб. | 58 |  | 0
1622 | Устройство постели для кабеля: на каждый последующий добавлять 25 руб. (к позиции №1621) | м каб. | 88 |  | 0
1623 | Покрытие кирпичом кабеля: одного | м каб. | 58 |  | 0
1624 | Покрытие кирпичом кабеля: добавлять на каждый последующий 25 руб. (к позиции №1623) | м каб. | 32 |  | 0
1625 | Покрытие плитами кабеля: одного | м каб. | 58 |  | 0
1626 | Покрытие плитами кабеля: добавлять на каждый последующий 27 руб. (к позиции № 1625) | м каб. | 32 |  | 0
1627 | Установка наружных распределительных и разветвительных коробок (От сложности стен для крепления, минимум) | шт. | 158 |  | 0
1628 | Установка наружных распределительных и разветвительных коробок (От сложности стен для крепления, максимум) | шт. | 238 |  | 0
1629 | Распайка распределительных, разветвительных коробок, сжимов с концевой разделкой, распайка в пустотах: (От сложности работ, минимум) | шт. | 264 |  | 0
1630 | Распайка распределительных, разветвительных коробок, сжимов с концевой разделкой, распайка в пустотах: (От сложности работ, максимум) | шт. | 278 |  | 0
1631 | Установка автоматов в РЩ, ОЩ: 1 ф (С подготовкой места) | шт. | 369 |  | 0
1632 | Установка автоматов в РЩ, ОЩ: 2 ф (С подготовкой места) | шт. | 463 |  | 0
1633 | Установка автоматов в РЩ, ОЩ: 3 ф (С подготовкой места) | шт. | 647 |  | 0
1634 | Установка автоматов на ошиновку (в ВРУ): 1 ф | шт. | 488 |  | 0
1635 | Установка автоматов на ошиновку (в ВРУ): 2 ф | шт. | 647 |  | 0
1636 | Установка автоматов на ошиновку (в ВРУ): 3 ф | шт. | 899 |  | 0
1637 | Монтаж (модернизация) щита учета эл. энергии или ВРУ (От категории сложности, минимум) | шт. | 8896 |  | 0
1638 | Монтаж (модернизация) щита учета эл. энергии или ВРУ (От категории сложности, максимум) | шт. | 15598 |  | 0
1639 | Монтаж щита распределительного ЩС, ЩО, 1-фазного: до 6 групп (Крепление + коммутация) | шт. | 1136 |  | 0
1640 | Монтаж щита распределительного ЩС, ЩО, 1-фазного: до 12 групп (Крепление + коммутация) | шт. | 1560 |  | 0
1641 | Монтаж щита распределительного ЩС, ЩО, 1-фазного: до 24 групп (Крепление + коммутация) | шт. | 2055 |  | 0
1642 | Монтаж щита распределительного ЩС, ЩО, 3-фазного: до 5 групп | шт. | 1560 |  | 0
1643 | Монтаж щита распределительного ЩС, ЩО, 3-фазного: до 10 групп | шт. | 1963 |  | 0
1644 | Монтаж щита распределительного ЩС, ЩО, 3-фазного: до 18 групп | шт. | 2544 |  | 0
1645 | Монтаж счетчика: на щите: 1 ф | шт. | 769 |  | 0
1646 | Монтаж счетчика: на щите: 3 ф | шт. | 1259 |  | 0
1647 | Монтаж счетчика: отдельно: 1 ф с креплением к стене | шт. | 1071 |  | 0
1648 | Монтаж счетчика: отдельно: 3 ф с креплением к стене | шт. | 1721 |  | 0
1649 | Подключение новых линий к автоматам защиты в щите этажном: (От сложности работ, минимум) |  | 740 |  | 0
1650 | Подключение новых линий к автоматам защиты в щите этажном: (От сложности работ, максимум) |  | 899 |  | 0
1651 | Установка ящика с рубильником (на стене) на ток: до 100 А (С подключением кабелей) | шт. | 1259 |  | 0
1652 | Установка ящика с рубильником (на стене) на ток: до 250 А (С подключением кабелей) | шт. | 1560 |  | 0
1653 | Установка ящика с рубильником (на стене) на ток: до 400 А (С подключением кабелей) | шт. | 2055 |  | 0
1654 | Установка пускателя магнитного (От сложности работ, минимум) | шт. | 899 |  | 0
1655 | Установка пускателя магнитного (От сложности работ, максимум) | шт. | 1286 |  | 0
1656 | Установка трансформатора: (От сложности работ, минимум) | шт. | 885 |  | 0
1657 | Установка трансформатора: (От сложности работ, максимум) | шт. | 1194 |  | 0
1658 | Установка розеток, выключателей наружных или установка внутренних на подготовленные или прежние места: (От вида розетки, минимум) | шт. | 158 |  | 0
1659 | Установка розеток, выключателей наружных или установка внутренних на подготовленные или прежние места: (От вида розетки, максимум) | шт. | 330 |  | 0
1660 | Установка розеток электрических плит наружных или внутренних: (От вида розетки, минимум) | шт. | 488 |  | 0
1661 | Подключение жил кабеля, проводов (От диаметра, минимум) | жила | 29 |  | 0
1662 | Установка кабельных наконечников (От диаметра, минимум) | шт. | 45 |  | 0
1663 | Разделка проводов (От диаметра, минимум) | жила | 45 |  | 0
1664 | Установка патронов | ед. | 103 |  | 0
1665 | Установка патронов, светильников, люстр с лампами накаливания (От вида, минимум) | ед. | 489 |  | 0
1666 | Установка патронов, светильников, люстр с лампами накаливания (От вида, максимум) | ед. | 2055 |  | 0
1667 | Установка светильников люминесцентных: (От сложности работ, минимум) | лампа | 647 |  | 0
1668 | Установка светильников люминесцентных: (От сложности работ, максимум) | лампа | 979 |  | 0
1669 | Установка софитов в подвесных потолках готовое отверстие | ед. | 769 |  | 0
1670 | Установка софитов прожектора на кронштейнах (От сложности работ, минимум) | ед. | 1259 |  | 0
1671 | Установка софитов прожектора на кронштейнах (От сложности работ, максимум) | ед. | 1834 |  | 0
1672 | Монтаж и подключение оборудования: звонка (От сложности монтажа, минимум) | ед. | 264 |  | 0
1673 | Монтаж и подключение оборудования: звонка (От сложности монтажа, максимум) | ед. | 436 |  | 0
1674 | Монтаж и подключение оборудования: вентилятора бытового (От сложности монтажа, минимум) | ед. | 436 |  | 0
1675 | Монтаж и подключение оборудования: вентилятора бытового (От сложности монтажа, максимум) | ед. | 489 |  | 0
1676 | Монтаж и подключение оборудования: звонка, вентилятора, освещения зеркала, электрического водонагревателя, тепловой завесы, кондиционера Монтаж и подключение оборудования: освещения зеркала (От сложности монтажа, минимум) | ед. | 489 |  | 0
1677 | Монтаж и подключение оборудования: освещения зеркала (От сложности монтажа, максимум) | ед. | 594 |  | 0
1678 | Монтаж и подключение оборудования: электрического водонагревателя проточного (От сложности монтажа, минимум) | ед. | 2700 |  | 0
1679 | Монтаж и подключение оборудования: звонка, вентилятора, освещения зеркала, электрического водонагревателя, тепловой завесы, кондиционера Монтаж и подключение оборудования: тепловой завесы (От сложности монтажа, минимум) | ед. | 4405 |  | 0
1680 | Монтаж и подключение оборудования: звонка, вентилятора, освещения зеркала, электрического водонагревателя, тепловой завесы, кондиционера Монтаж и подключение оборудования: кондиционера (От сложности монтажа, минимум) | ед. | 9144 |  | 0
1681 | Поиск неисправности (короткого замыкания либо обрыва цепи) (От сложности работ, минимум) | час. | 488 |  | 0
1682 | Поиск неисправности (короткого замыкания либо обрыва цепи) (От сложности работ, максимум) | час. | 820 |  | 0
1683 | Восстановление линии после определения причины неисправности: (От сложности работ, минимум) | ед. | 410 |  | 0
ИТОГО по разделу МОНТАЖ (ЭЛЕКТРОРАБОТЫ) |  |  |  |  | 0
13.3.СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ (ЭЛЕКТРОРАБОТЫ)
1684 | Фазировка (за 1 линию) | линия | 489 |  | 0
1685 | Прозвонка (за 1 линию) | ед. | 105 |  | 0
1686 | Обустройство контура заземления стального 2,5 м: до 3 шт. (От сложности работ. В составе заземлителей из угловой, круглой стали, минимум) | шт. | 8505 |  | 0
1687 | Обустройство контура заземления стального 2,5 м: до 6 шт. (От сложности работ. В составе заземлителей из угловой, круглой стали, минимум) | шт. | 12931 |  | 0
1688 | Обустройство контура заземления стального 2,5 м: свыше 6 шт. (От сложности работ. В составе заземлителей из угловой, круглой стали, минимум) | шт. | 17189 |  | 0
1689 | Монтаж заземляющей полосовой стали, катанки круглого сечения (От сечения, минимум) | м | 159 |  | 0
1690 | Монтаж заземляющей полосовой стали, катанки круглого сечения (От сечения, максимум) | м | 211 |  | 0
1691 | Разделка кабеля сухая + заделка концевая (От сечения и количества жил (4-16), минимум) | ед. | 105 |  | 0
1692 | Разделка кабеля сухая + заделка концевая (От сечения и количества жил (4-16), максимум) | ед. | 211
1693 | Прокладка волоконно-оптических кабелей кабелеукладчиком в грунтах: I, II группы | 100 м трассы | 10017
1694 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода | 100 м кабеля | 16817
1695 | Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон: 4 | шт | 8128
1696 | Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон: 8 | шт | 10317
1697 | Монтаж прямых муфт для волоконно-оптических кабелей в колодце, емкость оптических волокон: 4 | шт | 2921
1698 | Монтаж прямых муфт для волоконно-оптических кабелей в колодце, емкость оптических волокон: 8 | шт | 3892
1699 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 4 | измерение | 679
1700 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 8 | измерение | 1132
1701 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 4 | шт | 1962
1702 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8 | шт | 2630
1703 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 4 | участок | 2318
1704 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 8 | участок | 2598
1705 | Измерение на кабельной площадке затухания зонового волоконно-оптического кабеля с числом волокон: 4 | участок | 2835
1706 | Измерение на кабельной площадке затухания зонового волоконно-оптического кабеля с числом волокон: 8 | участок | 3180
1707 | Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной | тракт | 55161
1708 | Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., последующий | тракт | 4592
1709 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 36771
1710 | Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) | сетевой элемент | 22983
1711 | Ввод одного кабеля связи в служебно-технические здания, емкость кабеля: 4х4 | шт | 18714
1712 | Монтаж приборов пожарной сигнализации приемно-контрольных, пусковых, концентраторов: блок базовый на 10 лучей | шт | 5638
1713 | Монтаж приборов пожарной сигнализации на: 4 луча | шт | 2663
1714 | Монтаж приборов пожарной сигнализации на: 1 луч | шт | 1369
1715 | Монтаж приборов охранно-пожарной сигнализации на 4 луча | шт | 1962
1716 | Монтаж приборов приемно-контрольных сигнальных, концентраторов: блок линейный | 10 лучей | 3008
1717 | Монтаж приборов приемно-контрольных сигнальных, концентраторов: блок базовый на 10 лучей | шт | 3762
1718 | Монтаж приборов приемно-контрольных объектовых на: 2 луча | шт | 4592
1719 | Монтаж приборов приемно-контрольных объектовых на: 1 луч | шт | 2544
1720 | Монтаж извещателя пожарной сигнализации автоматического: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 625
1721 | Монтаж извещателя пожарной сигнализации автоматического: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 1261
1722 | Монтаж извещателя ОС автоматического: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт | 625
1723 | Монтаж конструкции для установки извещателя | шт | 270
1724 | Монтаж прибора сигнализирующий емкостной | шт | 6015
1725 | Монтаж устройства оптико-(фото)электрического,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | шт | 4312
1726 | Монтаж провода двух- и трехжильного с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: деревянным | 100 м | 7772
1727 | Монтаж провода двух- и трехжильного с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100 м | 21215
1728 | Монтаж провода двух- и трехжильного с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим | 100 м | 25484
1729 | Монтаж линии (скрутки) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию | м | 151
1730 | Монтаж камер видеонаблюдения: фиксированные | шт | 2372
1731 | Монтаж камер видеонаблюдения: на кронштейне | шт | 2760
1732 | Монтаж домофона | шт | 3040
1733 | Монтаж видеодомофона | шт | 3611
1734 | Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до: 8 м | компл | 5832
1735 | Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до: 4 м | компл | 4808
ИТОГО по разделу СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ (ЭЛЕКТРОРАБОТЫ) |  |  |  |  | 0
13.4.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЭЛЕКТРОРАБОТЫ)
1736 | Пробивка гнезда под розетку, выключателя, распредели-тельную коробку: бетон (От размера гнезда, минимум) | ед. | 397 |  | 0
1737 | Пробивка гнезда под розетку, выключателя, распредели-тельную коробку: кирпич (От размера гнезда, минимум) | ед. | 278 |  | 0
1738 | Пробивка гнезда под розетку, выключателя, распредели-тельную коробку: гипс (От размера гнезда, минимум) | ед. | 211 |  | 0
1739 | Пробивка гнезда под розетку, выключателя, распредели-тельную коробку: ГВЛ, ДСП (От размера гнезда, минимум) | ед. | 159 |  | 0
1740 | Резка, пробивка борозды под кабель по: бетону (Ширина 3-5 см) | м | 397 |  | 0
1741 | Резка, пробивка борозды под кабель по: кирпичу (Ширина 3-5 см) | м | 264 |  | 0
1742 | Резка, пробивка борозды под трубы, кабель – каналы, силовой кабель (От ширины штробы и глубины, минимум) | м | 648 |  | 0
1743 | Резка, пробивка борозды под трубы, кабель – каналы, силовой кабель (От ширины штробы и глубины, максимум) | м | 901 |  | 0
1744 | Пробивка в перекрытиях отверстий площадью: до 100 см2. | ед. | 491 |  | 0
1745 | Пробивка в перекрытиях отверстий площадью: до 200 см2. | ед. | 901 |  | 0
1746 | Пробивка в перекрытиях отверстий площадью: до 500 см2. | ед. | 1569 |  | 0
1747 | Бурение стен: толщиной 140-900 мм, диаметром до 30 мм. (От сложности работ, минимум) | ед. | 250 |  | 0
1748 | Бурение стен: толщиной 140-900 мм, диаметром до 30 мм. (От сложности работ, максимум) | ед. | 979 |  | 0
1749 | Утопление эл. щитков (6-12 модуля): в шлакоблок | шт. | 1288 |  | 0
1750 | Утопление эл. щитков (6-12 модуля): кирпич | шт. | 2016 |  | 0
1751 | Утопление эл. щитков (6-12 модуля): бетон | шт. | 3935 |  | 0
1752 | Утопление эл. щитков (24 модуля): в шлакоблок | шт. | 1876 |  | 0
1753 | Утопление эл. щитков (24 модуля): кирпич | шт. | 2361 |  | 0
1754 | Утопление эл. щитков (24 модуля): бетон | шт. | 4592 |  | 0
ИТОГО по разделу СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЭЛЕКТРОРАБОТЫ) |  |  |  |  | 0

## пример сметы
Смета на замену радиатора с окраской
инд | перечень работ | ед. изм. | цена за ед. | объем | стоимость. Руб.
69 | Разработка грунта вручную в траншеях : с креплением шириной до 2 м, глубиной до 3 м (От группы грунтов (3-4), минимум) | м3 | 2504 | 2 | 5008 | Это пример
334 | Армирование стен и перегородок: с двойной композитной арматурой | 10 кг арматуры | 1045 | 3 | 3135 | Это пример
372 | Кладка стен готовым раствором: из легкобетонных камней (От высоты этажа: до 4 м/выше 4м. С расшивкой швов, минимум) | м3 | 2693 | 5.2 | 14003.6 | Это пример
Итого |  |  |  |  | 22146.6

## Как пользоваться
Перед поиском удобнее развернуть разделы, нажав цифру 2 в левом верхнем углу.
Пример составления коммерческой сметы используя данный сборник
клик на 2 - развернуть все разделы
клик на + отдельно развернуть раздел
клик на 1 - свернуть все разделы
сумма по разделу